中国工程建设协会标准

房屋裂缝检测与处理技术规程

规范编制组

2010年11月

前 言

本规程是根据中国工程建设标准化协会（2008）建标协字第98号文《关于下达2008年第二批推荐性标准编制计划的函》的要求，由湖南大学会同有关设计、高等院校及科研、企业等单位共同编制而成。

在编制过程中，规范编制组进行了广泛的调查研究，总结了多年来房屋中钢筋混凝土结构、砌体结构及钢结构的裂缝检测与处理的相关工程经验，与现行的相关规范进行了协调，与国际相关的标准规范进行了比较和借鉴，并广泛征求了有关单位的意见，经反复讨论、修改，最后经审查定稿。

本规程的主要内容包括：总则，术语和符号，基本规定，裂缝检测，裂缝处理及方法选择，施工与检验及相关附录。

本规程将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规程的具体解释由湖南大学土木工程学院负责。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄交湖南省长沙市岳麓区湖南大学土木工程学院《房屋裂缝检测与处理技术规程》管理组（邮编：410082）。

本规程主编单位：湖南大学

福建省建筑科学研究院

本规程参加单位：华南理工大学

长沙南方职业学院

湘潭大学

常州市建筑科学研究院有限公司

衡阳市衡洲建筑安装工程有限公司

广东省高教建筑规划设计研究院

湖南省第三工程有限公司

湖南大学设计研究院有限公司

湖南华菱集团湘潭钢铁有限公司

华容县建设局

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

湖南大兴加固改造工程有限公司

湖南固力新材料有限公司

1  总  则

1.0.1  为了对房屋裂缝的检测与处理做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制订本标准。

1.0.2  本标准适用于既有和在建的民用与工业房屋中混凝土结构、砌体结构、钢结构的裂缝检测、裂缝处理、施工及检验，不适用于有特殊用途或在特殊环境中使用的房屋及特种结构的裂缝检测与处理。

1.0.3  裂缝的检测、处理、施工及检验，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语、符号

2.1  术语

2.1.1  房屋裂缝cracks in building

房屋中结构、构件在直接作用及间接作用下产生的开裂现象，对钢结构构件称为裂纹。

2.1.2  裂缝宽度crack width

垂直于裂缝走向，裂缝两侧边缘的最大距离，本规程所指裂缝宽度为结构层表面裂缝宽度。

2.1.3  裂缝深度crack depth

裂缝末端至相应开裂结构层表面的最大投影距离。

2.1.4  裂缝检测cracks inspection

为评定建筑物构件裂缝的危害程度，以及为裂缝处理等工作提供依据等所实施的对裂缝的检测工作。

2.1.5  荷载裂缝cracks caused by load

在荷载（包括地震作用）直接作用下，房屋结构构件由于承载力不足或抗裂能力不足而产生的裂缝。

2.1.6  非荷载裂缝cracks not caused by load

除荷载裂缝以外的其他所有房屋裂缝，主要包括温度裂缝，收缩、干缩、膨胀和不均匀沉降等因素引起的裂缝。

2.1.7  裂缝处理cracks treatment

针对房屋裂缝所采取的相应措施的统称，包括裂缝修补处理和加固处理。

2.1.8  裂缝处理的宽度限值 allowable value of crack width

考虑到结构构件的安全性、适用性和耐久性不需处理的裂缝宽度限值。

2.1.9  主要构件dominant member

其自身失效将导致相关构件失效，并危及承重结构系统工作的构件。

2.1.10  一般构件common member

其自身失效不会导致主要构件失效的构件。

2.2  符号

R——结构构件的抗力；

S——结构构件的作用效应；

γo——结构重要性系数。

3  基本规定

3.0.1  当房屋出现裂缝时，应按本规程对房屋裂缝进行检测、分析裂缝原因、选择修补或加固处理方法、施工及施工质量检验。

3.0.2  房屋裂缝的检测与处理，应按图3.0.2规定的程序进行。

图3.0.2 裂缝检测与处理程序

3.0.3  房屋裂缝的检测与处理，应委托给具有资质的单位实施。

3.0.4  裂缝检测的内容，应针对实际的结构构件选择以下项目：

部位；外观形态；数量；长度；宽度；深度；动态观测。

3.0.5  当结构构件出现裂缝时，应根据裂缝的检测结果及所处的环境对结构产生的影响进行综合分析，并按照裂缝宽度及结构所处的环境类别进行相应处理。

3.0.6  对房屋裂缝，可按房屋结构的整体或其中的某区段或单个的结构构件进行处理，但均应考虑房屋结构的整体性。

3.0.7  对发展迅速且影响结构安全的裂缝，应立即采取措施。对在裂缝的处理过程中，可能出现破坏、坍塌或其他严重后果的结构构件，应事先提出相应的临时性安全措施，经审查后方准许施工。

3.0.8  对裂缝已作处理的房屋结构或构件，应定期检查其工作状态，检测的时间间隔可由业主与检测单位确定。

4  裂缝检测

4.1  一般规定

4.1.1  应在对结构构件裂缝宏观观测的基础上，绘制典型的和主要的裂缝分布图，并应结合设计文件、建造记录和维修记录等综合分析裂缝产生的原因，以及对结构安全性、适用性、耐久性的影响，初步确定裂缝的严重程度。

4.1.2  对于结构构件上已经稳定的裂缝可做一次性检测；对于结构构件上不稳定的裂缝，除按一次性观测做好记录统计外，还需进行持续性观测，每次观测应在裂缝末端标出观察日期和相应的最大裂缝宽度值，如有新增裂缝应标出发现新增裂缝的日期。

4.1.3  裂缝观测的数量应根据需要而定，并宜选择宽度大或变化大的裂缝进行观测。

4.1.4  对需要观测的裂缝应进行统一编号，每条裂缝宜布设两组观测标志，其中一组应在裂缝的最宽处，另一组可在裂缝的末端。

4.1.5  裂缝观测的周期应视裂缝变化速度而定，且最长不应超过1个月。

4.1.6  对裂缝的观测，每次都应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并附上必要的照片资料。

4.2  混凝土结构、砌体结构的裂缝检测

4.2.1  结构构件裂缝观测标志，可视现场具体情况及观测期限要求进行设计，采用的观测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。当观测期较长时，可采用镶嵌或埋入构件的金属标志、金属杆标志或楔形板标志；当观测期较短或要求不高时，可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志；当要求较高，需要测出裂缝纵横向变化值时，可采用坐标方格网板标志。

4.2.2  对于混凝土结构和砌体结构数量不多且易于量测的裂缝，视标志形式不同，可采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离，测得裂缝变化值，或用方格网板定期读取 “坐标差”，计算裂缝变化值；对于较大面积且不便于人工量测的大量裂缝，可采用近景摄影测量方法，测得裂缝变化值；对于需要连续监测变化情况的裂缝，可采用测缝计或传感器自动测记方法观测裂缝的变化。

4.2.3  对于混凝土结构和砌体结构，可在宽度最大的裂缝处采用垂直于裂缝贴石膏饼的方法（石膏饼直径宜为100mm，厚度宜为10mm）进行持续观测，若发现石膏开裂，应立即在紧靠开裂石膏处补贴新石膏饼。

4.2.4  结构构件裂缝宽度的测量可选用下列方法：

1  塞尺或裂缝宽度对比卡：用于粗测，精度低。

2  裂缝显微镜：读数精度在0.02mm～0.05mm，系目前裂缝测试的主要方法。

3  裂缝宽度测试仪器，人工读数方式，测试范围：0.05mm～2.00mm；自动判读方式，读测精度0.05mm。

4  对于某些特定裂缝，可使用柔性的纤维镜和刚性的管道镜观察结构的内部状况。

5  当裂缝宽度变化时，宜使用机械检测仪测定，直接读取裂缝宽度。

4.2.5  混凝土结构构件和砌体结构构件裂缝宽度检测精度不应小于0.1mm，测试部位（测位）表面应保持清洁、平整，裂缝内部不应有灰尘或泥浆。

4.2.6  结构构件裂缝深度检测部位，宜选取裂缝宽度最大处；混凝土结构构件裂缝深度可用钻芯法和超声法检测。

4.2.7  采用混凝土钻芯法时，可从混凝土钻芯和抽芯孔处测量裂缝深度。

4.2.8  采用超声法检测混凝土结构构件裂缝深度时，根据裂缝深度与被测构件厚度的关系以及可测试表面情况，可选择采用单面平测法、双面斜测法、钻孔对测法。

1  当结构裂缝部位只有一个可测表面，估计的裂缝深度不大于被测构件厚度的一半且不大于500mm时，可采用单面平测法进行裂缝深度检测。

2  当结构的裂缝部位具有两个相互平行的测试表面时，可采用双面穿透斜测法进行裂缝深度检测。

3  当大体积混凝土的裂缝预测深度在500mm以上时，可采用钻孔对测法进行裂缝深度检测。

4.2.9  根据混凝土结构、砌体结构裂缝的分布、形态和特征，可分别按本规程附录A、附录B判定裂缝所属类型，并初步评估裂缝的严重程度。

4.3  钢结构的裂纹检测

4.3.1  钢结构裂纹的检测可分为外观检测、表面及内部缺陷检测。

4.3.2  采用外观检测法时，应将裂纹附近10mm～20mm金属上所有飞溅及其它污物清除干净，应用砂纸将被检部位打磨干净，然后用浓度为10%的酒精溶液将其浸润，擦净后可通过肉眼观察，并借助标准样板、量规和放大镜等工具进行检测。

4.3.3  采用橡皮木锤敲击法时，应用包有橡皮的木锤敲击构件的多个部位，声音不清脆、传音不匀则表明有裂纹损伤存在。

4.3.4  采用10倍以上放大镜检查时，应在有裂纹的构件表面划出方格网，再进行观察。

4.3.5  采用滴油扩散法时，应在构件表面滴油剂，无裂纹处油渍呈圆弧状扩散，有裂纹处油渗入裂缝，油渍呈线状扩散。

4.3.6  无条件进行非破坏性检验时，可采用折断面法进行检测，或采用对裂纹进行局部钻孔检查的方法检查焊缝内部的裂纹。采用折断面法进行检测时，应预先在裂纹表面沿裂纹方向刻一条长约为构件厚度1/3的沟槽，然后用拉力机或锤子将试样折断，并保证裂纹在沟槽处断开。

4.3.7  采用超声检测法对母材壁厚为4～8mm、曲率半径为60～160mm的钢管对接焊缝与相贯节点焊缝进行检测时，应按照《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T203）执行；对母材厚度不小于8mm、曲率半径不小于160mm的普通碳素钢和低合金钢对接全熔透焊缝进行A型脉冲反射式手工超声波的检测时，应按照以下要求进行。

1  检测前应对探测面进行修整或打磨，清除焊接飞溅、油垢及其它杂质，表面粗糙度不应超过6.3μm。

2  根据工件的不同厚度，选择仪器时间基线水平、深度或声程的调节。

3  当受检工件的表面耦合损失及材质衰减与试块不同时，宜考虑表面补偿或材质补偿。

4  耦合剂应具有良好透声性和适宜流动性，不应对材料和人体有损伤作用，同时应便于检测后清理。

5  探伤灵敏度不应低于评定线灵敏度。扫查速度不应大于150mm/s，相邻两次探头移动间隔应有探头宽度10％的重叠。

6  对所有反射波幅超过定量线的缺陷，均应确定其位置、最大反射波幅所在区域和缺陷指示长度。

7  在确定缺陷类型时，可将探头对准缺陷做平动和转动扫查，观察波形的相应变化，并结合操作者的工程经验，作出大致判断。

4.3.8  射线照相检测法，可用于钢结构金属熔化焊对接接头的表面和内部缺陷的检测,应按照《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T3323）的要求执行。射线照相检测应按照布设警戒线、表面质量检查、设标记带、布片、透照、暗室处理、缺陷的评定的步骤进行。在确定缺陷类型时，宜从多个方面分析射线照相的影像，并结合操作者的工程经验，作出大致判断。

4.3.9  磁粉检测法，可用于铁磁材料的表面和近表面缺陷的检测，不应用于奥氏体不锈钢铝镁合金制品中的缺陷探伤检测。应按照《磁粉探伤方法》（GB/T15822）的要求执行。磁粉检测应按以下程序进行：

1  进行磁粉检测前，应对受检部位表面进行干燥和清洁处理，用干净的棉纱擦净油污、锈斑。

2  进行检测时，必须边磁化边向被检部位表面喷洒磁悬液，每次磁化时间为0.5s～1s，磁悬液浇到工件表面后再通电2～3次。

3  喷洒磁悬液时，应不断搅拌或摇动磁悬液，必须缓慢，用力轻且均匀，停止浇液后再通电1～2次。

4  观察磁粉痕迹时现场光线应明亮，可用亮度较高的灯进行观察。当发生疑问时，应重新探测。

4.3.10  渗透检测法可用于各种金属、非金属、磁性和非磁性材料的检测，但不应用于非表面缺陷、多孔材料的检测。应按照《无损检测渗透检测》（GB/T18851）的要求执行。渗透检测法应按以下程序进行：

1  将检测部位的表面及其周围20mm范围内打磨光滑，不得有焊渣、飞溅、污垢等。

2  将打磨表面清洗干净，干燥后喷涂渗透剂，渗透时间不得少于10min。

3  将表面多余的渗透剂清除。

4  喷涂显示剂，应停留10min～30min，观察是否有裂纹显示。

4.3.11  检测人员应根据检测结果并结合工程实际经验判断裂纹的扩展性及脆断倾向性。

5  裂缝处理及方法选择

5.1  一般规定

5.1.1  应综合考虑不同的结构特点、材料性能及技术经济效果，合理选择裂缝处理方法。

5.1.2  当验算开裂结构构件的承载力时，应遵守下列规定：

1 结构构件验算采用的结构分析方法，应符合国家现行有关设计规范的规定。

2 结构构件验算使用的抗力（R）和作用效应（S）计算模型，应符合其实际受力和构造状况。

3 结构构件作用效应（S）的确定，应符合下列要求：

1）作用的组合和组合值系数及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）的规定执行。

2）当结构受到温度、变形等作用，且对其承载有显著影响时，应计入由此产生的附加内力。

4 当材料种类和性能符合原设计要求时，材料强度应按原设计值取用；当材料的种类和性能与原设计不符时，材料强度应采用实测试验数据。材料强度的标准值应按相应的国家现行有关结构设计规范的规定确定。

5.1.3  应按验算所依据的国家现行有关结构设计规范选择安全等级，并确定结构重要性系数（γo）。

5.2  混凝土结构的裂缝处理及方法选择

5.2.1  对属于荷载裂缝的开裂混凝土结构构件，应按表5.2.1要求进行裂缝处理。

表5.2.1  混凝土结构构件的荷载裂缝处理限值

建筑用途	构件类别	R/γo•S	处理要求

民用建筑	主要构件	R/γo•S＜0.95	应按《混凝土结构加固设计规范》（GB50010）的要求进行加固设计

R/γo•S≥0.95，且<1	应按表5.2.2的要求进行裂缝修补处理

一般构件	R/γo•S＜0.90	应按《混凝土结构加固设计规范》（GB50010）的要求进行加固设计

R/γo•S≥0.90，且<1	应按表5.2.2的要求进行裂缝修补处理

工业建筑	主要构件	R/γo•S＜0.90	应按《混凝土结构加固设计规范》（GB50010）的要求进行加固设计

R/γo•S≥0.90，且<1	应按表5.2.2的要求进行裂缝修补处理

一般构件	R/γo•S＜0.87	应按《混凝土结构加固设计规范》（GB50010）的要求进行加固设计

R/γo•S≥0.87，且<1	应按表5.2.2的要求进行裂缝修补处理

注：1 结构倾覆、滑移、疲劳、脆断的验算，应符合国家现行有关结构设计规范的规定。

2 当混凝土结构构件的受力裂缝宽度小于《混凝土结构设计规范》（GB50010）的规定时，构件可不做承载能力验算。

5.2.2  对属于非荷载裂缝的开裂混凝土结构构件，应按表5.2.2要求进行处理。

表5.2.2  混凝土结构构件裂缝修补处理的宽度限值（mm）

区分	构件类别	环境类别和环境作用等级	防水防气防射线要求

I-C（干湿交替环境）	I-B（非干湿交替的室内潮湿环境及露天环境、长期湿润环境）	I-A（室内干燥环境、永久的静水浸没环境）

（A）应修补的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝的裂缝宽度（mm）	钢筋混凝土构件	主要构件	>0.4	>0.4	>0.5	>0.2

一般构件	>0.4	>0.5	>0.6	>0.2

预应力混凝土构件	主要构件	>0.1（0.2）	>0.1（0.2）	>0.2（0.3）	>0.2

一般构件	>0.1（0.2）	>0.1（0.2）	>0.3（0.5）	>0.2

（B）宜修补的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝的裂缝宽度（mm）	钢筋混凝土构件	主要构件	0.2～0.4	0.3～0.4	0.4～0.5	0.05～

0. 2

一般构件	0.3～0.4	0.3～0.5	0.4～0.6	0.05～

0. 2

预应力混凝土构件	主要构件	0.02～0.1（0.05～0.2）	0.02～0.1（0.05～0.2）	0.05～0.2（0.1～0.3）	0.05～

0. 2

一般构件	0.02～0.1（0.05～0.2）	0.02～0.1（0.1～0.2）	0.05～0.3（0.1～0.5）	0.05～

0. 2

（C）不需要修补的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝的裂缝宽度（mm）	钢筋混凝土构件	主要构件	<0.2	<0.3	<0.4	<0.05

一般构件	<0.3	<0.3	<0.4	<0.05

预应力混凝土构件	主要构件	<0.02（0.05）	<0.02（0.05）	<0.05（0.1）	<0.05

一般构件	<0.02（0.05）	<0.02（0.05）	<0.05（0.1）	<0.05

需修补的受剪（斜拉、剪压、斜压）、轴压、小偏心受压、局部受压、受冲切、受扭裂缝（mm）	钢筋混凝土构件或预应力混凝土构件	任何构件	出现裂缝

注：1  I-C、I-B、I-A级环境类别和环境作用等级按《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）的标准确定；

2  配筋混凝土墙、板构件的一侧表面接触室内干燥空气、另一侧表面接触水或湿润土体时，接触空气一侧的环境作用等级宜按干湿交替环境确定；

3  表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝，钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件；当采用其他类别的钢丝或钢筋时，其裂缝控制要求可按专门标准确定；

4  表中括号内的限值适用于冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋的预应力混凝土构件；

5  对于烟囱，筒仓和处于液体压力下的结构构件，其裂缝控制要求应符合   专门标准的有关规定；

6  对于钢筋混凝土构件室内正常环境的屋架、托架、托梁、主梁、吊车梁裂缝宽度大于0.5mm的必须处理，而在高湿度环境构件裂缝宽度大于0.4mm的必须处理。

5.2.3  混凝土结构的裂缝修补，可采用下列方法：

表面封闭法、注射法、压力注浆法、填充密封法。

5.2.4  混凝土结构构件对于承载力满足要求的荷载裂缝及非荷载裂缝的修补方法，宜按下列情况分别选用：

1  对于应修补的钢筋混凝土构件沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝，其宽度在0.4mm～0.5mm时可使用注射法进行处理，宽度大于或等于0.5mm时可使用压力注浆法进行处理。

2  对于宜修补的钢筋混凝土构件沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝，其宽度在0.2mm～0.5mm时可使用填充密封法进行处理，宽度在0.5mm～0.6mm时可使用压力注浆法进行处理。

3  对于应修补的沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝，其宽度大于0.2mm且有防水防气防射线要求的钢筋混凝土构件或预应力混凝土构件，可使用填充密封法进行处理。

4  对于应修补的预应力混凝土构件沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝，其宽度小于0.5mm时可使用注射法进行处理，宽度大于0.5mm时可使用压力注浆法进行处理。

5  对于宜修补的预应力混凝土构件沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝，其宽度在0.02mm～0.2mm时可按表面封闭法进行处理，宽度在0.2mm～0.3mm时可使用填充密封法进行处理，宽度在0.3mm～0.5mm时可使用注射法进行处理。

6  对于宜修补的沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及非荷载裂缝，其宽度在0.05mm～0.2mm时且有防水防气防射线要求的钢筋混凝土构件或预应力混凝土构件，可使用注射法并结合表面封闭法进行处理。

7  对于受剪（斜拉、剪压、斜压）、轴压、小偏心受压、局部受压、受冲切、受扭裂缝的钢筋混凝土构件或预应力混凝土构件，应使用注射法进行处理。

8  裂缝修补除了满足上述要求外，尚应按混凝土结构裂缝深度h与构件厚度H的关系选择处理方法：h小于或等于0.1H的表面裂缝，应按表面封闭法进行处理；h在0.1H～0.5H时的浅层裂缝，应按填充密封法进行处理；h大于或等于0.5H的纵深裂缝及h等于H的贯穿裂缝，应按压力注浆法进行处理，且保证注浆处理后界面的抗拉强度不小于混凝土抗拉强度。

9  对于以上各类混凝土结构裂缝修补方法，如果有美观、防渗漏和耐久性要求，应结合表面封闭法进行处理。

5.3  砌体结构的裂缝处理及方法选择

5.3.1  对于砌体结构构件的裂缝处理，应按表5.3.1要求进行。

表5.3.1  砌体结构构件的裂缝处理限值

建筑用途	构件类别	R/γo•S	处理要求

民用建筑	主要构件	R/γo•S＜0.95	必须进行裂缝修补，并应按《砌体结构加固设计规范》的要求进行加固设计，加固作业面覆盖裂缝时可不进行裂缝修补。

R/γo•S≥0.95，   且＜1.0	根据裂缝产生原因的不同进行相应的处理；荷载裂缝可参照5.3.2条的要求进行处理，非荷载裂缝应按表5.3.3的要求进行裂缝处理。

一般构件	R/γo•S＜0.90	必须进行裂缝修补，并应按《砌体结构加固设计规范》的要求进行加固设计，加固作业面覆盖裂缝时可不进行裂缝修补。

R/γo•S≥0.90，   且＜1.0	根据裂缝产生原因的不同进行相应的处理；荷载裂缝可参照5.3.2条的要求进行处理，非荷载裂缝应按表5.3.3的要求进行裂缝处理。

工业建筑	所有构件	R/γo•S＜0.87	必须进行裂缝修补，并应按《砌体结构加固设计规范》的要求进行加固设计，加固作业面覆盖裂缝时可不进行裂缝修补。

R/γo•S≥0.87，   且＜1.0	根据裂缝产生原因的不同进行相应的处理；荷载裂缝可参照5.3.2条的要求进行处理，非荷载裂缝应按表5.3.3的要求进行裂缝处理。

注：结构倾覆、滑移的验算，应符合国家现行规范的规定。

5.3.2  R/γo•S超过限值的荷载裂缝出现下列情况时，必须进行裂缝处理。

1  受压墙、柱沿受力方向产生缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。

2  支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1mm。

3  墙柱因偏心受压产生水平裂缝，裂缝宽度大于0.5mm。

4  墙、柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。

5  砖过梁中部产生明显的竖向裂缝，或端部产生明显的斜裂缝，或支承过梁的墙体产生水平裂缝。

6  砖筒栱、扁壳、波形筒栱、栱顶沿母线出现裂缝。

7  其他显著影响结构整体性的裂缝。

5.3.3  砌体结构构件裂缝处理的宽度限值，应按表5.3.3的规定选取。

表5.3.3砌体结构构件裂缝处理的宽度限值（mm）

区  分	构件类别

主要构件	一般构件

（A）必须修补的裂缝宽度	>1.5	>5

（B）宜修补裂缝宽度	0.3~1.5	1.5~5

（C）不须修补的裂缝宽度	<0.3	<1.5

注：该表系指室内正常环境下的裂缝宽度限值，对其它情况应根据环境恶劣程度相应减小。

5.3.4  砌体结构构件裂缝修补，可选用裂缝表面封闭法或压力注浆法；对于地基不均匀沉降引起的裂缝，应结合地基加固进行修补，对于温差产生的裂缝，还应采取适当的构造措施。

5. 4  钢结构的裂纹处理及方法选择

5.4.1  钢结构一旦出现裂纹，应按《钢结构加固技术规范》（CECS 77）的规定采取相应的修复与加固措施。

6  施工与检验

6.1  一般规定

6.1.1  裂缝处理的施工，除应符合本章规定外，尚应遵守现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550）的规定。

6.1.2  在对结构构件进行裂缝处理时，施工单位应针对裂缝修补和加固方案制定施工技术措施。

6.1.3  裂缝处理所用材料的性能，应满足设计要求。

6.1.4  原结构构件表面，应按下列要求进行界面处理：

1  原构件表面的裂缝，沿裂缝走向，对两侧各100mm范围内，打磨平整，直至露出坚实的基材新面，经检查干净无油后用压缩空气或吸尘器清理干净。

2  当设计要求沿裂缝走向骑缝凿槽时，应按施工图规定的剖面形式和尺寸进行开凿、修整并清理干净。若原结构构件表面不平，应沿裂缝走向凿成便于连续封闭的平顺弧面，不得有局部突起或高差。

3  裂缝内的粘合面处理，应按产品说明书的规定进行。

6.1.5  胶体材料的调制和使用必须严格按产品说明书的规定进行。

6.1.6  裂缝表面封闭完成后，应根据结构使用环境和设计要求作好防护层。

6.1.7  裂缝处理施工的全过程，应有可靠的安全措施：

1  在裂缝处理过程中，发现裂缝扩展、增多等异常情况，应立即停止施工，进行重新评估处理。

2  存在对施工人员健康及周边环境有影响的有害物质时，应采取有效的防护措施；当使用化学浆液时，尚应保持施工现场通风良好。

3  化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内，并应密封存放。

4  工作场地严禁烟火，并必须配备消防器材。

6.2  裂缝处理施工方法及检验

6.2.1  采用注射法施工时，应按下列方法进行处理及检验：

1  在裂缝两侧的结构构件表面上每隔一定距离粘接注射筒的底座，并沿裂缝的全长进行封缝。

2  封缝胶固化后，进行注胶操作。

3  用注射器将低粘度的灌缝胶液以低压注入裂缝腔内并保持压力不变。

4  注入裂缝的胶液固化后，撤去注射筒，卸下其底座，必要时用砂轮磨平构件表面。

5  采用注射法的现场环境温度及构件温度不宜低于12℃，且不应低于5℃。

检查数量：全数检查。

检验方法：封缝胶泥固化后立即进行压气试验，检查密封效果；观察注浆嘴压入压缩空气压力值等于注浆压力值时是否有漏气的气泡出现。若有漏气，应用胶泥修补，直至无气泡出现。

6.2.2  采用压力注浆法施工时，应按下列方法进行处理及检验：

1  应骑缝或斜向自下而上钻孔至裂缝深处，且须与开裂面交叉，并埋设注浆管，注浆嘴应埋设在裂缝端部、交叉处和较宽处，间隔为300～500mm，对贯穿性深裂缝应每隔1～2m加设一个注浆管。

2  应使用专用的封缝胶进行封缝，胶层应均匀无气泡、砂眼，厚度大于2mm，与注浆嘴连接密封。

3  封缝胶固化后，应使用洁净无油的压缩空气试压，确认注浆通道是否通畅、密封、无泄漏。

4  应按由宽到细、由一端到另一端、由低到高的顺序依次进行注浆。

5  缝隙全部注满后应继续稳定压力一定时间，待吸浆率小于50ml/h后停止注浆，关闭注浆嘴。

检查数量：全数检查。

检验方法：封缝胶泥固化后立即进行压气试验，检查密封效果；观察注浆嘴压入压缩空气，压力取等于注浆压力，观察是否有漏气的气泡出现。若有漏气，应用胶泥修补，直至无气泡出现。

6.2.3  采用填充密封法施工时，应按下列方法进行处理及检验：

1  应沿裂缝走向骑缝开凿V形槽或U形槽，并仔细检查凿槽质量。

2  当有钢筋锈胀裂缝时，应凿至锈蚀部分完全露出，以能进行除锈和防锈处理为止。

3  当需设置隔离层时，U形槽的槽底应为光滑的平底，槽底铺设的隔离层，应为不吸潮膨胀，且不与弹性密封材料及基材相互反应的材料，隔离层应紧贴槽底（图6.2.3）。

图6.2.3  裂缝处开U形槽充填修补材料

4  当向槽内灌注液态密封材料时，应灌至微溢并抹平。

5  对静止的裂缝和锈蚀裂缝，可采用封口胶或修补胶等进行填充并用纤维织物或弹性涂料封护；对活动裂缝，可采用弹性和延性良好的密封材料进行填充封护。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.2.4  采用表面封闭法施工时，应按下列方法进行处理及检验：

1  应先清洗结构构件表面的水分，干燥后进行裂缝的封闭。

2  涂刷底胶时，应使胶液在结构构件表面充分渗透，微裂纹内应含胶饱满，必要时可沿裂缝多道涂刷。

3  粘贴时，应排除气泡，使布面平整、含胶饱满均匀。

4  织物沿裂缝走向骑缝粘贴，当使用单向纤维织物时，纤维方向应与裂缝走向相垂直。

5  多层粘贴时应重复上述步骤，但应在纤维织物表面所涂的胶液达到指干状态时立即粘贴下一层。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.2.5  采用化学材料浇铸法施工时，应按下列方法进行处理及检验：

1  所要浇铸加固的结构构件应先加上临时支撑（比如扶柱和斜撑），解除构件的荷载。

2  剔槽时，应由上至下分段开宽100mm左右的浇铸槽，每段不得超过1m，将构件内的糟朽部分全部剔掉，木屑杂质应清除干净，构件身上有可能漏浆液的洞、缝应用环氧树脂腻子堵严。

3  材料制备过程中，应先添加固化剂搅拌均匀后添加促进剂，搅拌均匀后添加石英粉，树脂的固化与温度和适度有关系，温度高、湿度低则固化快，反之固化慢。

检查数量：全数检查，强度检查可抽查。

检验方法：监理人员全程跟班观察、检查。

6.2.6  采用密实法施工时，应符合下列要求并做检验：

1  应将裂缝两侧10～20mm范围内清理干净，并用水冲洗，在已清理的裂缝两侧浇水湿润。

2  应采用环氧树脂腻子修补裂缝，裂缝应堵抹严实，最后清理表面。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

6.2.7  当胶液固化时间达到7d时，应立即采用下列方法之一进行灌浆质量检验：

1  超声波法

检查数量：现场抽测裂缝总数的10%，且不少于5条裂缝。

检验方法：按现行《超声法检测混凝土缺陷规程》（CECS21）的规定执行。

2  取芯法

随机钻取直径为50mm～70mm的芯样进行检验。钻芯前应先探测钢筋；取芯点宜位于裂缝中部。检查芯样裂缝是否填充饱满、密实。有补强要求的，还应对芯样做劈拉强度试验，试件不应首先在裂缝修补处破坏。

钻芯后留下的孔洞应采用强度等级不低于C30级，且高于原构件混凝土一个强度等级的微膨胀细石混凝土或掺有石英砂的植筋胶填塞密实。

检查数量：每一检验批同类构件现场抽查10%，且不少于3条裂缝；每条取1个芯样。

检验方法：观察、检查抗劈拉试验记录。

3  承水法

仅适用于现浇楼板或围堰类构筑物。以承水24h不渗漏为合格。

检查数量：按合同要求确定。

检验方法：观察，并检查承水试验报告。

附录A  混凝土结构典型裂缝特征

表A.1  混凝土结构的典型荷载裂缝特征

原因	裂缝主要特征	裂缝表现

轴心受拉

裂缝贯穿结构全截面，大体等间距（垂直于裂缝方向）；用带肋筋时，裂缝间出现位于钢筋附近的次裂缝

轴心受压

沿构件出现短而密的平行于受力方向的裂缝

偏心受压	弯矩最大截面附近从受拉边缘开始出现横向裂缝，逐渐向中和轴发展；

用带肋钢筋时，裂缝间可见短向次裂缝

沿构件出现短而密的平行于受力方向的裂缝，但发生在压力较大一侧，且较集中

局部受压	在局部受压区出现大体与压力方向平行的多条短裂缝

受弯	弯矩最大截面附近从受拉边缘开始出现横向裂缝，逐渐向中和轴发展，受压区混凝土压碎

受剪	沿梁端中下部发生约45°方向相互平行的斜裂缝

沿悬臂剪力墙支承端受力一侧中下部发生一条约45°方向的斜裂缝

受扭矩	某一面腹部先出现多条约45°方向斜裂缝，向相邻面以螺旋方向展开

受冲切	沿柱头板内四侧发生45°方向的斜裂缝；

沿柱下基础体内柱边四侧发生45°方向斜裂缝

表A.2  混凝土结构的典型非荷载裂缝特征

原     因	一般裂缝特征	裂缝表现

（1）框架结构一侧下沉过多	框架梁两端发生裂缝的方向相反（一端自上而下，另一端自下而上）；下沉柱上的梁柱接头处可能发生细微水平裂缝

（2）梁的混凝土收缩和温度变形	沿梁长度方向的腹部出现大体等间距的横向裂缝，中间宽、两头尖，呈枣核形，至上下纵向钢筋处消失，有时出现整个截面裂通的情况

（3）混凝土内钢筋锈蚀膨胀引起混凝土表面出现胀裂	形成沿钢筋方向的通长裂缝

（4）板的混凝土收缩和温度变形	沿板长度方向出现与板跨度方向一致的大体等间距的平行裂缝，有时板角出现斜裂缝

（5）混凝土浇注速度过快	浇筑1-2h后在板与墙、梁，梁与柱交接部位的纵向裂缝

（6）水泥安定性不合格或混凝土搅拌、运输时间过长，使水分蒸发，引起混凝土浇筑时坍落度过低；或阳光照射、养护不当	混凝土中出现不规则的网状裂缝

（7）混凝土初期养护时急骤干燥	混凝土与大气接触面上出现不规则的网状裂缝	类似本表（6）

（8）用泵送混凝土施工时，为了保证流动性，增加水和水泥用量，导致混凝土凝结硬化时收缩量增加	混凝土中出现不规则的网状裂缝	类似本表（6）

（9）木模板受潮膨胀上拱	混凝土板面产生上宽下窄的裂缝

（10）模板刚度不够，在刚浇筑混凝土的（侧向）压力作用下发生变形	混凝土构件出现与模板变形一致的裂缝

（11）模板支撑下沉或局部失稳	已浇筑成型的构件产生相应部位的裂缝

附录B  砌体结构典型裂缝特征

表B  砌体结构的典型荷载裂缝特征

原因	裂缝主要特征	裂缝表现

裂缝常出现位置	裂缝走向及形态

（1）受压

承重墙或窗间墙中部	多为竖向裂缝，中间宽、两端窄

（2）偏心受压

受偏心荷载的墙或柱	压力较大一侧产生竖向裂缝；另一侧产生水平裂缝，边缘宽，向内渐窄

（3）局部受压	梁端支承墙体；受集中荷载处	竖向裂缝并伴有斜裂缝

（4）受剪	受压墙体受较大水平荷载处	水平通缝

沿灰缝阶梯形裂缝

沿灰缝和砌块阶梯形裂缝

（5）地震作用	承重横墙及纵墙窗间墙	斜裂缝，X形裂缝

（6）不均匀沉降	底层大窗台下、建筑物顶部、纵横墙交接处	竖向裂缝

上部宽、下部窄

窗间墙上下对角	水平裂缝

边缘宽，向内渐窄

纵、横墙竖向变形较大的窗口对角，下部多、上部少，两端多、中部少	斜裂缝，正八字形

纵、横墙挠度较大的窗口对角，下部多、上部少，两端多、中部少	斜裂缝，倒八字形

（7）温度变形、砌体干缩变形	纵墙两端部靠近屋顶处的外墙及山墙	斜裂缝，正八字形

外墙屋顶、靠近屋面圈梁墙体、女儿墙底部、门窗洞口	水平裂缝，均宽

房屋两端横墙	X形

门窗、洞口、楼梯间等薄弱处	竖向裂缝，均宽，贯通全高

本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

二、条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按照所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。：

引用标准名录

1  《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144

2  《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292

3  《建筑结构检测技术标准》GB/T503444

4  《建筑抗震设计规范》GB500011

5  《建筑抗震鉴定标准》GB50023

6  《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153

7  《建筑结构荷载规范》GB50009

8  《混凝土结构设计规范》GB50144

9  《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476

10  《混凝土结构加固设计规范》GB50367

11  《砌体结构设计规范》GB50003

12  《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315

13  《砌体结构加固设计规范》（编号待补）

14  《钢结构加固技术规范》CECS77

15  《磁粉探伤方法》GB/T15822.3

16  《无损检测渗透检测》GB/T18851

17  《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203

18  《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323

19  《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550

20  《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204

21  《砌体工程施工质量验收规范》GB50203